                                                       АКТ

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб. Челны
от 15.11.2011г.

Дом № 108  по ул. Ш.Усманова , стр. номер 49/02 

Эксплуатирующая организация ООО «ЖЭУ 49»

Комиссия в составе:

Представители ООО «ЖЭУ 49» :

Главный инженер Гиматдинова А.Р., старший мастер Загорских Т.Н.

Представитель ООО ЖЭУ «Камстройсервис»:

Начальник ТО Хайруллина Д.Х.

Произвели осмотр технического состояния жилого дома 49/02

Установлено:

- год ввода в эксплуатацию 1979 г.

- этажность - 9

- группа капитального здания (указание наименования материала стен) – ж/б

- количество подъездов -6, квартир -216

- общая площадь -11934,5 м2

- в том числе: - передано в аренду -

                        - передано в собственность -10947,9 м2


Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:
Приложение 1 – Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;
Приложение 2 - Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;
Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;
Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;
Приложение 5 – Состояние придомовой территории и элементов благоустройство;
Приложение 6 - Техническое состояние системы вентиляции;
Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных , чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;
Приложение 8 – Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;
Приложение 9 - – Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;
Подписи :
Гиматдинова А.Р.

Загорских Т.Н.


Хайруллина Д.Х.
                                                      АКТ

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб. Челны
от 15.11.2011г.

Дом № 36  по проспекту Автозаводский, стр.номер 49/03  

Эксплуатирующая организация ООО «ЖЭУ 49»

Комиссия в составе:

Представители ООО «ЖЭУ 49» :

Главный инженер Гиматдинова А.Р., старший мастер Загорских Т.Н.

Представитель ООО ЖЭУ «Камстройсервис»:

Начальник ТО Хайруллина Д.Х.

Произвели осмотр технического состояния жилого дома 49/03
Установлено:

- год ввода в эксплуатацию 1978 г.

- этажность - 9

- группа капитального здания (указание наименования материала стен) – ж/б

- количество подъездов -12, квартир -407
- общая площадь – 24375,3 м2

- в том числе: - передано в аренду – 181,8 м2
                        - передано в собственность -21846,0 м2


Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:

Приложение 1 – Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;

Приложение 2 - Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;

Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;

Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;

Приложение 5 – Состояние придомовой территории и элементов благоустройство;

Приложение 6 - Техническое состояние системы вентиляции;

Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных , чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;

Приложение 8 – Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;

Приложение 9 - – Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;

Подписи :
Гиматдинова А.Р.


Загорских Т.Н.



Хайруллина Д.Х.

                                                      АКТ

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб. Челны
от 15.11.2011г.

Дом № 34  по проспекту Автозаводский, стр.номер 49/05  

Эксплуатирующая организация ООО «ЖЭУ 49»

Комиссия в составе:

Представители ООО «ЖЭУ 49» :

Главный инженер Гиматдинова А.Р., старший мастер Загорских Т.Н.

Представитель ООО ЖЭУ «Камстройсервис»:

Начальник ТО Хайруллина Д.Х.

Произвели осмотр технического состояния жилого дома 49/05
Установлено:

- год ввода в эксплуатацию 1978 г.

- этажность - 5
- группа капитального здания (указание наименования материала стен) – ж/б

- количество подъездов -7, квартир -94
- общая площадь – 4584,1 м2

- в том числе: - передано в аренду -

                        - передано в собственность -4126,8 м2


Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:

Приложение 1 – Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;

Приложение 2 - Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;

Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;

Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;

Приложение 5 – Состояние придомовой территории и элементов благоустройство;

Приложение 6 - Техническое состояние системы вентиляции;

Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных , чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;

Приложение 8 – Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;

Приложение 9 - – Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;

Подписи :
Гиматдинова А.Р.


Загорских Т.Н.



Хайруллина Д.Х.

                                                      АКТ

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб. Челны
от 15.11.2011г.

Дом № 81/30  по проспекту Сююмбике, стр.номер 49/06  

Эксплуатирующая организация ООО «ЖЭУ 49»

Комиссия в составе:

Представители ООО «ЖЭУ 49» :

Главный инженер Гиматдинова А.Р., старший мастер Загорских Т.Н.

Представитель ООО ЖЭУ «Камстройсервис»:

Начальник ТО Хайруллина Д.Х.

Произвели осмотр технического состояния жилого дома 49/06
Установлено:

- год ввода в эксплуатацию 1978 г.

- этажность - 5
- группа капитального здания (указание наименования материала стен) – ж/б

- количество подъездов -15,  квартир -222
- общая площадь – 10380,4 м2

- в том числе: - передано в аренду -

                        - передано в собственность – 8996,6 м2


Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:

Приложение 1 – Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;

Приложение 2 - Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;

Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;

Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;

Приложение 5 – Состояние придомовой территории и элементов благоустройство;

Приложение 6 - Техническое состояние системы вентиляции;

Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных , чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;

Приложение 8 – Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;

Приложение 9 - – Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;

Подписи :
Гиматдинова А.Р.


Загорских Т.Н.



Хайруллина Д.Х.

                                                      АКТ

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб. Челны
от 15.11.2011г.

Дом № 114  по ул. Ш. Усманова, стр.номер 49/08  

Эксплуатирующая организация ООО «ЖЭУ 49»

Комиссия в составе:

Представители ООО «ЖЭУ 49» :

Главный инженер Гиматдинова А.Р., старший мастер Загорских Т.Н.

Представитель ООО ЖЭУ «Камстройсервис»:

Начальник ТО Хайруллина Д.Х.

Произвели осмотр технического состояния жилого дома 49/08
Установлено:

- год ввода в эксплуатацию 1979 г.

- этажность - 5
- группа капитального здания (указание наименования материала стен) – ж/б

- количество подъездов -7, квартир -94
- общая площадь – 4476,4 м2

- в том числе: - передано в аренду -

                        - передано в собственность – 3388,72 м2


Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:

Приложение 1 – Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;

Приложение 2 - Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;

Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;

Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;

Приложение 5 – Состояние придомовой территории и элементов благоустройство;

Приложение 6 - Техническое состояние системы вентиляции;

Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных , чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;

Приложение 8 – Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;

Приложение 9 – Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;

Подписи :
Гиматдинова А.Р.


Загорских Т.Н.



Хайруллина Д.Х.

                                                      АКТ

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб. Челны
от 15.11.2011г.

Дом № 85  по проспекту Сююмбике, стр.номер 49/10  

Эксплуатирующая организация ООО «ЖЭУ 49»

Комиссия в составе:

Представители ООО «ЖЭУ 49» :

Главный инженер Гиматдинова А.Р., старший мастер Загорских Т.Н.

Представитель ООО ЖЭУ «Камстройсервис»:

Начальник ТО Хайруллина Д.Х.

Произвели осмотр технического состояния жилого дома 49/10
Установлено:

- год ввода в эксплуатацию 1978 г.

- этажность - 5
- группа капитального здания (указание наименования материала стен) – ж/б

- количество подъездов -4, квартир -50
- общая площадь – 2618,6 м2

- в том числе: - передано в аренду -

                        - передано в собственность – 2097,2 м2


Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:

Приложение 1 – Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;

Приложение 2 - Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;

Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;

Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;

Приложение 5 – Состояние придомовой территории и элементов благоустройство;

Приложение 6 - Техническое состояние системы вентиляции;

Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных , чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;

Приложение 8 – Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;

Приложение 9 – Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;

Подписи :
Гиматдинова А.Р.


Загорских Т.Н.



Хайруллина Д.Х.

                                                      АКТ

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб. Челны
от 15.11.2011г.

Дом № 83 по проспекту Сююмбике, стр.номер 49/11  

Эксплуатирующая организация ООО «ЖЭУ 49»

Комиссия в составе:

Представители ООО «ЖЭУ 49» :

Главный инженер Гиматдинова А.Р., старший мастер Загорских Т.Н.

Представитель ООО ЖЭУ «Камстройсервис»:

Начальник ТО Хайруллина Д.Х.

Произвели осмотр технического состояния жилого дома 49/11
Установлено:

- год ввода в эксплуатацию 1979 г.

- этажность - 9

- группа капитального здания (указание наименования материала стен) – ж/б

- количество подъездов -7, квартир -251
- общая площадь – 14765,6 м2

- в том числе: - передано в аренду – 18,4 м2
                        - передано в собственность – 13222,72 м2


Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:

Приложение 1 – Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;

Приложение 2 - Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;

Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;

Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;

Приложение 5 – Состояние придомовой территории и элементов благоустройство;

Приложение 6 - Техническое состояние системы вентиляции;

Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных , чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;

Приложение 8 – Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;

Приложение 9– Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;

Подписи :
Гиматдинова А.Р.


Загорских Т.Н.



Хайруллина Д.Х.

                                                      АКТ

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб. Челны
от 15.11.2011г.

Дом № 118  по ул. Ш. Усманова, стр.номер 49/13  

Эксплуатирующая организация ООО «ЖЭУ 49»

Комиссия в составе:

Представители ООО «ЖЭУ 49» :

Главный инженер Гиматдинова А.Р., старший мастер Загорских Т.Н.

Представитель ООО ЖЭУ «Камстройсервис»:

Начальник ТО Хайруллина Д.Х.

Произвели осмотр технического состояния жилого дома 49/13
Установлено:

- год ввода в эксплуатацию 1979 г.

- этажность - 9

- группа капитального здания (указание наименования материала стен) – ж/б

- количество подъездов -8, квартир -278
- общая площадь – 16043,2 м2

- в том числе: - передано в аренду -

                        - передано в собственность -14817,7 м2


Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:

Приложение 1 – Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;

Приложение 2 - Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;

Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;

Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;

Приложение 5 – Состояние придомовой территории и элементов благоустройство;

Приложение 6 - Техническое состояние системы вентиляции;

Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных , чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;

Приложение 8 – Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;

Приложение 9 - – Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;

Подписи :
Гиматдинова А.Р.


Загорских Т.Н.



Хайруллина Д.Х.

                                                      АКТ

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб. Челны
от 15.11.2011г.

Дом № 89  по проспекту Сююмбике, стр.номер 49/15  

Эксплуатирующая организация ООО «ЖЭУ 49»

Комиссия в составе:

Представители ООО «ЖЭУ 49» :

Главный инженер Гиматдинова А.Р., старший мастер Загорских Т.Н.

Представитель ООО ЖЭУ «Камстройсервис»:

Начальник ТО Хайруллина Д.Х.

Произвели осмотр технического состояния жилого дома 49/15
Установлено:

- год ввода в эксплуатацию 1978 г.

- этажность - 5
- группа капитального здания (указание наименования материала стен) – ж/б

- количество подъездов -30, квартир -444
- общая площадь – 20598,6 м2

- в том числе: - передано в аренду – 13,7 м2
                        - передано в собственность – 18475,7 м2


Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:

Приложение 1 – Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;

Приложение 2 - Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;

Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;

Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;

Приложение 5 – Состояние придомовой территории и элементов благоустройство;

Приложение 6 - Техническое состояние системы вентиляции;

Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных , чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;

Приложение 8 – Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;

Приложение 9 - – Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;

Подписи :
Гиматдинова А.Р.


Загорских Т.Н.



Хайруллина Д.Х.

                                                      АКТ

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб. Челны
от 15.11.2011г.

Дом № 120  по проспекту Ш.Усманова, стр.номер 49/18  

Эксплуатирующая организация ООО «ЖЭУ 49»

Комиссия в составе:

Представители ООО «ЖЭУ 49» :

Главный инженер Гиматдинова А.Р., старший мастер Загорских Т.Н.

Представитель ООО ЖЭУ «Камстройсервис»:

Начальник ТО Хайруллина Д.Х.

Произвели осмотр технического состояния жилого дома 49/18
Установлено:

- год ввода в эксплуатацию 1979 г.

- этажность - 9

- группа капитального здания (указание наименования материала стен) – ж/б

- количество подъездов -8, квартир -285
- общая площадь – 16486,5 м2

- в том числе: - передано в аренду – 18,0 м2
                        - передано в собственность – 14209,48 м2


Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:

Приложение 1 – Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;

Приложение 2 - Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;

Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;

Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;

Приложение 5 – Состояние придомовой территории и элементов благоустройство;

Приложение 6 - Техническое состояние системы вентиляции;

Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных , чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;

Приложение 8 – Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;

Приложение 9 - – Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;

Подписи :
Гиматдинова А.Р.


Загорских Т.Н.



Хайруллина Д.Х.

                                                      АКТ

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб. Челны
от 15.11.2011г.

Дом № 2  по ул. Домостроителей, стр.номер 49/21  

Эксплуатирующая организация ООО «ЖЭУ 49»

Комиссия в составе:

Представители ООО «ЖЭУ 49» :

Главный инженер Гиматдинова А.Р., старший мастер Загорских Т.Н.

Представитель ООО ЖЭУ «Камстройсервис»:

Начальник ТО Хайруллина Д.Х.

Произвели осмотр технического состояния жилого дома 49/21
Установлено:

- год ввода в эксплуатацию 1979 г.

- этажность - 9

- группа капитального здания (указание наименования материала стен) – ж/б

- количество подъездов -10, квартир -351
- общая площадь – 20925,1 м2

- в том числе: - передано в аренду – 63,4 м2
                        - передано в собственность – 18839,37 м2
Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:

Приложение 1 – Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;

Приложение 2 - Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;

Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;

Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;

Приложение 5 – Состояние придомовой территории и элементов благоустройство;

Приложение 6 - Техническое состояние системы вентиляции;

Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных , чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;

Приложение 8 – Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;

Приложение 9 - – Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;

Подписи :
Гиматдинова А.Р.


Загорских Т.Н.



Хайруллина Д.Х.

                                                      АКТ

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб. Челны
от 15.11.2011г.

Дом № 91 по проспекту Сююмбике, стр.номер 49/22  

Эксплуатирующая организация ООО «ЖЭУ 49»

Комиссия в составе:

Представители ООО «ЖЭУ 49» :

Главный инженер Гиматдинова А.Р., старший мастер Загорских Т.Н.

Представитель ООО ЖЭУ «Камстройсервис»:

Начальник ТО Хайруллина Д.Х.

Произвели осмотр технического состояния жилого дома 49/22

Установлено:

- год ввода в эксплуатацию 1979 г.

- этажность - 5
- группа капитального здания (указание наименования материала стен) – ж/б

- количество подъездов -15, квартир -222
- общая площадь – 10261,8 м2

- в том числе: - передано в аренду -

                        - передано в собственность – 8846,42 м2


Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:

Приложение 1 – Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;

Приложение 2 - Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;

Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;

Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;

Приложение 5 – Состояние придомовой территории и элементов благоустройство;

Приложение 6 - Техническое состояние системы вентиляции;

Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных , чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;

Приложение 8 – Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;

Приложение 9 - – Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;

Подписи :
Гиматдинова А.Р.


Загорских Т.Н.



Хайруллина Д.Х.

                                                      АКТ

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб. Челны
от 15.11.2011г.

Дом № 124  по ул. Ш.Усманова, стр.номер 49/23  

Эксплуатирующая организация ООО «ЖЭУ 49»

Комиссия в составе:

Представители ООО «ЖЭУ 49» :

Главный инженер Гиматдинова А.Р., старший мастер Загорских Т.Н.

Представитель ООО ЖЭУ «Камстройсервис»:

Начальник ТО Хайруллина Д.Х.

Произвели осмотр технического состояния жилого дома 49/23
Установлено:

- год ввода в эксплуатацию 1979 г.

- этажность - 5
- группа капитального здания (указание наименования материала стен) – ж/б

- количество подъездов -8, квартир -109                                                                                         - общая площадь – 5242,1 м2

- в том числе: - передано в аренду -

                        - передано в собственность – 4524,9 м2


Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:

Приложение 1 – Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;

Приложение 2 - Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;

Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;

Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;

Приложение 5 – Состояние придомовой территории и элементов благоустройство;

Приложение 6 - Техническое состояние системы вентиляции;

Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных , чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;

Приложение 8 – Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;

Приложение 9 - – Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;

Подписи :
Гиматдинова А.Р.


Загорских Т.Н.



Хайруллина Д.Х.


                                                      АКТ

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб. Челны
от 15.11.2011г.

Дом № 21  по ул. Татарстан, стр.номер 49/24  

Эксплуатирующая организация ООО «ЖЭУ 49»

Комиссия в составе:

Представители ООО «ЖЭУ 49» :

Главный инженер Гиматдинова А.Р., старший мастер Загорских Т.Н.

Представитель ООО ЖЭУ «Камстройсервис»:

Начальник ТО Хайруллина Д.Х.

Произвели осмотр технического состояния жилого дома 49/24
Установлено:

- год ввода в эксплуатацию 1978 г.

- этажность - 5
- группа капитального здания (указание наименования материала стен) – ж/б

- количество подъездов -12, квартир -173
- общая площадь – 8014,4 м2

- в том числе: - передано в аренду -

                        - передано в собственность – 6779,18 м2


Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:

Приложение 1 – Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;

Приложение 2 - Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;

Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;

Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;

Приложение 5 – Состояние придомовой территории и элементов благоустройство;

Приложение 6 - Техническое состояние системы вентиляции;

Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных , чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;

Приложение 8 – Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;

Приложение 9 - – Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;

Подписи :
Гиматдинова А.Р.


Загорских Т.Н.



Хайруллина Д.Х.

                                                      АКТ

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб. Челны
от 15.11.2011г.

Дом № 95  по проспекту Сююмбике, стр.номер 49/25  

Эксплуатирующая организация ООО «ЖЭУ 49»

Комиссия в составе:

Представители ООО «ЖЭУ 49» :

Главный инженер Гиматдинова А.Р., старший мастер Загорских Т.Н.

Представитель ООО ЖЭУ «Камстройсервис»:

Начальник ТО Хайруллина Д.Х.

Произвели осмотр технического состояния жилого дома 49/25
Установлено:

- год ввода в эксплуатацию 1979 г.

- этажность - 9

- группа капитального здания (указание наименования материала стен) – ж/б

- количество подъездов -7, квартир -252
- общая площадь – 14793,1 м2

- в том числе: - передано в аренду - 
                        - передано в собственность – 13022,8 м2


Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:

Приложение 1 – Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;

Приложение 2 - Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;

Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;

Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;

Приложение 5 – Состояние придомовой территории и элементов благоустройство;

Приложение 6 - Техническое состояние системы вентиляции;

Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных , чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;

Приложение 8 – Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;

Приложение 9 - – Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;

Подписи :
Гиматдинова А.Р.


Загорских Т.Н.



Хайруллина Д.Х.

                                                      АКТ

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб. Челны
от 15.11.2011г.

Дом № 23/126  по ул. Татарстан, стр.номер 49/27  

Эксплуатирующая организация ООО «ЖЭУ 49»

Комиссия в составе:

Представители ООО «ЖЭУ 49» :

Главный инженер Гиматдинова А.Р., старший мастер Загорских Т.Н.

Представитель ООО ЖЭУ «Камстройсервис»:

Начальник ТО Хайруллина Д.Х.

Произвели осмотр технического состояния жилого дома 49/27
Установлено:

- год ввода в эксплуатацию 1978 г.

- этажность - 5
- группа капитального здания (указание наименования материала стен) – ж/б

- количество подъездов -6, квартир -221
- общая площадь – 10253,9 м2

- в том числе: - передано в аренду -

                        - передано в собственность – 8641,55 м2


Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:

Приложение 1 – Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;

Приложение 2 - Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;

Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;

Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;

Приложение 5 – Состояние придомовой территории и элементов благоустройство;

Приложение 6 - Техническое состояние системы вентиляции;

Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных , чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;

Приложение 8 – Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;

Приложение 9 - – Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;

Подписи :
Гиматдинова А.Р.


Загорских Т.Н.



Хайруллина Д.Х.

                                                      АКТ

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб. Челны
от 15.11.2011г.

Дом № 93  по проспекту Сююмбике, стр.номер 49/29  

Эксплуатирующая организация ООО «ЖЭУ 49»

Комиссия в составе:

Представители ООО «ЖЭУ 49» :

Главный инженер Гиматдинова А.Р., старший мастер Загорских Т.Н.

Представитель ООО ЖЭУ «Камстройсервис»:

Начальник ТО Хайруллина Д.Х.

Произвели осмотр технического состояния жилого дома 49/29
Установлено:

- год ввода в эксплуатацию 1979 г.

- этажность - 5
- группа капитального здания (указание наименования материала стен) – ж/б

- количество подъездов -7, квартир -94
- общая площадь – 4552,6 м2

- в том числе: - передано в аренду -

                        - передано в собственность – 3947,4 м2


Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:

Приложение 1 – Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;

Приложение 2 - Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;

Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;

Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;

Приложение 5 – Состояние придомовой территории и элементов благоустройство;

Приложение 6 - Техническое состояние системы вентиляции;

Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных , чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;

Приложение 8 – Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;

Приложение 9 - – Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;

Подписи :
Гиматдинова А.Р.


Загорских Т.Н.



Хайруллина Д.Х.

