Акт

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб.Челны                                                                                           от 15ноября 2011г.

Дом №19  по  ул.Татарстан стр.номер 49/27А
Эксплуатирующая организация ООО “ЖЭУ 51”
   Комиссия в составе:

Представители ООО “ЖЭУ51” гл.инженер Лихман Н.А.,
                           ООО “ЖЭУ51”мастер Патракова Л.В.
Представитель УК  начальник ТО Хайруллина Д.Х 
Произвели осмотр технического состояния жилого дома 49/27А
Установлено:
    - год ввода в эксплуатацию2009г.
    - этажность 10
    - группа капитального здания (указание наименования материала стен) - ж/б

    - кол-во подъездов 3, квартир 116
    - общая площадь 8024,8
    - в том числе : - передано в аренду         0    м2

                                              - передано в собственность    8024,8       м2.

Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:

Приложение 1 - Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;
Приложение 2 -Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;
Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;

Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;

Приложение 5 -  Состояния придомовой территории и элементов благоустройства;

Приложение 6 -  Техническое состояние системы вентиляции;

Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных, чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;

Приложение 8 - Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;

Приложение 9 - Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;

Подписи:                                                                                                     Лихман Н.А.  

                                                                                                                     Патракова Л.В.  
                                                                                                                     Хайруллина Д.Х.
Акт

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб.Челны                                                                                           от 15ноября 2011г.

Дом №135/49  по  пер.Усманова  стр.номер 50/12
Эксплуатирующая организация ООО “ЖЭУ 51”

   Комиссия в составе:

Представители ООО “ЖЭУ51” гл.инженер Лихман Н.А.,

                           ООО “ЖЭУ51”мастер Патракова Л.В.
Представитель УК  начальник ТО Хайруллина Д.Х 
Произвели осмотр технического состояния жилого дома 50/12
Установлено:
    - год ввода в эксплуатацию 1985г.

    - этажность 5
    - группа капитального здания (указание наименования материала стен) - ж/б

    - кол-во подъездов 38, квартир 545
    - общая площадь 26297,7
    - в том числе : - передано в аренду        0     м2

                                              - передано в собственность  22158,5           м2.

Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:

Приложение 1 - Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;

Приложение 2 -Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;
Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;

Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;

Приложение 5 -  Состояния придомовой территории и элементов благоустройства;

Приложение 6 -  Техническое состояние системы вентиляции;

Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных, чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;

Приложение 8 - Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;

Приложение 9 - Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;

Подписи:                                                                                                     Лихман Н.А.  

                                                                                                                     Патракова Л.В.  

                                                                                                                     Хайруллина Д.Х.
Акт

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб.Челны                                                                                           от 15ноября 2011г.

Дом №18/99  по  пер.Татарстан  стр.номер 51/01
Эксплуатирующая организация ООО “ЖЭУ 51”

   Комиссия в составе:

Представители ООО “ЖЭУ51” гл.инженер Лихман Н.А.,

                           ООО “ЖЭУ51”мастер Патракова Л.В.
Представитель УК  начальник ТО Хайруллина Д.Х 
Произвели осмотр технического состояния жилого дома 51/01
Установлено:
    - год ввода в эксплуатацию 1981г.

    - этажность 5

    - группа капитального здания (указание наименования материала стен) - ж/б

    - кол-во подъездов 62,квартир 927 

    - общая площадь 43831,7
    - в том числе : - передано в аренду        4,0     м2

                                              - передано в собственность  36479,2        м2.

Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:

Приложение 1 - Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;

Приложение 2 -Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;
Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;

Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;

Приложение 5 -  Состояния придомовой территории и элементов благоустройства;

Приложение 6 -  Техническое состояние системы вентиляции;

Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных, чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;

Приложение 8 - Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;

Приложение 9 - Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;

Подписи:                                                                                                     Лихман Н.А.  

                                                                                                                     Патракова Л.В.  

                                                                                                                     Хайруллина Д.Х.
Акт

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб.Челны                                                                                           от 15ноября 2011г.

Дом №101  по  пр.Сююмбике  стр.номер 51/03
Эксплуатирующая организация ООО “ЖЭУ 51”

   Комиссия в составе:

Представители ООО “ЖЭУ51” гл.инженер Лихман Н.А.,

                           ООО “ЖЭУ51”мастер Патракова Л.В.
Представитель УК  начальник ТО Хайруллина Д.Х 
Произвели осмотр технического состояния жилого дома 51/03
Установлено:
    - год ввода в эксплуатацию 1981г.

    - этажность 9
    - группа капитального здания (указание наименования материала стен) - ж/б

    - кол-во подъездов 7,квартир 252
    - общая площадь 14611,8
    - в том числе : - передано в аренду       0      м2

                                              - передано в собственность     13166,2      м2.

Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:

Приложение 1 - Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;

Приложение 2 -Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;
Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;

Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;

Приложение 5 -  Состояния придомовой территории и элементов благоустройства;

Приложение 6 -  Техническое состояние системы вентиляции;

Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных, чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;

Приложение 8 - Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;

Приложение 9 - Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;

Подписи:                                                                                                     Лихман Н.А.  

                                                                                                                     Патракова Л.В.  

                                                                                                                     Хайруллина Д.Х.
Акт

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб.Челны                                                                                           от 15ноября 2011г.

Дом №105  по  пр.Сююмбике  стр.номер 51/04
Эксплуатирующая организация ООО “ЖЭУ 51”

   Комиссия в составе:

Представители ООО “ЖЭУ51” гл.инженер Лихман Н.А.,

                           ООО “ЖЭУ51”мастер Патракова Л.В.
Представитель УК  начальник ТО Хайруллина Д.Х 
Произвели осмотр технического состояния жилого дома 51/04
Установлено:
    - год ввода в эксплуатацию 1981г.

    - этажность 5
    - группа капитального здания (указание наименования материала стен) - ж/б

    - кол-во подъездов 48, квартир 717
    - общая площадь 34581
    - в том числе : - передано в аренду    0         м2

                                              - передано в собственность  30195,6         м2.

Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:

Приложение 1 - Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;

Приложение 2 -Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;
Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;

Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;

Приложение 5 -  Состояния придомовой территории и элементов благоустройства;

Приложение 6 -  Техническое состояние системы вентиляции;

Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных, чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;

Приложение 8 - Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;

Приложение 9 - Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;

Подписи:                                                                                                     Лихман Н.А.  

                                                                                                                     Патракова Л.В.  

                                                                                                                     Хайруллина Д.Х.
Акт

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб.Челны                                                                                           от 15ноября 2011г.

Дом №136/147  по  пр.Усманова  стр.номер 51/07
Эксплуатирующая организация ООО “ЖЭУ 51”

   Комиссия в составе:

Представители ООО “ЖЭУ51” гл.инженер Лихман Н.А.,

                           ООО “ЖЭУ51”мастер Патракова Л.В.
Представитель УК  начальник ТО Хайруллина Д.Х 
Произвели осмотр технического состояния жилого дома 51/07
Установлено:
    - год ввода в эксплуатацию 1982г.

    - этажность 5
    - группа капитального здания (указание наименования материала стен) - ж/б

    - кол-во подъездов 40, квартир 614
    - общая площадь 28659,4
    - в том числе : - передано в аренду       0      м2

                                              - передано в собственность   25250,7           м2.

Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:

Приложение 1 - Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;

Приложение 2 -Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;
Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;

Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;

Приложение 5 -  Состояния придомовой территории и элементов благоустройства;

Приложение 6 -  Техническое состояние системы вентиляции;

Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных, чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;

Приложение 8 - Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;

Приложение 9 - Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;

Подписи:                                                                                                     Лихман Н.А.  

                                                                                                                     Патракова Л.В.  

                                                                                                                     Хайруллина Д.Х.
Акт

осеннего осмотра технического состояния жилого дома

г.Наб.Челны                                                                                           от 15ноября 2011г.

Дом №130  по  ул.Ш.Усманова  стр.номер 51/10
Эксплуатирующая организация ООО “ЖЭУ 51”

   Комиссия в составе:

Представители ООО “ЖЭУ51” гл.инженер Лихман Н.А.,

                           ООО “ЖЭУ51”мастер Патракова Л.В.
Представитель УК  начальник ТО Хайруллина Д.Х 
Произвели осмотр технического состояния жилого дома 51/10
Установлено:
    - год ввода в эксплуатацию 1982г.

    - этажность 9
    - группа капитального здания (указание наименования материала стен) - ж/б

    - кол-во подъездов 10, квартир 358
    - общая площадь 20669,2
    - в том числе : - передано в аренду      0       м2

                                              - передано в собственность     18070,8         м2.

Технического состояния жилого дома, согласно приложениям:

Приложение 1 - Сведения о проведении капитального и текущего ремонта за период эксплуатации дома;

Приложение 2 -Техническое состояние фасада, арочных проездов, цоколей, отмосток;
Приложение 3 - Техническое состояние кровли и системы ливнеотведения дома;

Приложение 4 - Техническое состояние подъездов, крылец;

Приложение 5 -  Состояния придомовой территории и элементов благоустройства;

Приложение 6 -  Техническое состояние системы вентиляции;

Приложение 7 - Техническое состояние инженерных коммуникаций в подвальных, чердачных, технических помещениях, переданных в аренду;

Приложение 8 - Сведения о жилых помещениях, переданных в аренду;

Приложение 9 - Сведения о жилых помещениях, переданных в собственность;

Подписи:                                                                                                     Лихман Н.А.  

                                                                                                                     Патракова Л.В.  

                                                                                                                     Хайруллина Д.Х.
